西华大学文件

西华行字〔2017〕99号

关于印发《西华大学学生宿舍空调管理办法》的通知

校内各单位：

经学校研究，决定印发《西华大学学生宿舍空调管理办法》，请遵照执行。

西华大学

2017年6月16日

西华大学学生宿舍空调管理办法

第一章总则

第一条为规范学生宿舍空调设备的使用管理，提高空调设备的使用效率，增强学生节能意识，确保空调设备用电安全，特制定本办法。

第二条本办法适用于西华大学所有已安装空调的学生寝室。

第三条本办法规定的空调设备包括学生寝室内的分体空调机（室内机、室外机及附件）、遥控器、专用插座、线路、电表及计费系统等。

第二章 使用程序

第四条学生宿舍空调使用前，学生应签订《学生宿舍空调安全使用承诺书》（以下简称《承诺书》）（见附件1），并以寝室为单位由寝室代表（或寝室室长）收齐所在寝室的同学《承诺书》后，到所在宿舍楼门卫值班室（或指定地点）办理登记手续，领取空调原装遥控器一个。

第五条因毕业、寝室整体调整等原因退宿，以寝室为单位到所在宿舍楼值班室登记退还原装遥控器。退宿时，宿舍楼值班室工作人员需检查学生寝室空调、电表等相关设备是否完好。验收合格，按照学校规定办理退宿手续。因领取人发生退、换寝室情况的，须将遥控器归还到宿舍楼值班室（或指定地点），其他同学需要继续使用空调的，重新确定寝室代表（或寝室室长）收齐《承诺书》到所在宿舍楼门卫值班室（或指定地点）办理登记手续，领取空调原装遥控器一个。

第六条空调电路为专用电路，住宿学生要做到合理用电，树立节能意识，倡导低碳经济和文明生活。学校空调供电时间原则上为每年冬季12月-2月，夏季6月-9月，如遇特殊天气情况由后勤服务总公司临时调整供电时间。空调使用期间应做到“人离机停”，杜绝寝室内无人时开启空调和开窗使用空调等现象，以确保空调使用效果和节约用电。空调温度设置应严格执行节能规定，制冷时温度设置应不低于26℃，制热时不高于20℃。

第三章资产管理

第七条学生公寓空调设备是国有资产，后勤服务总公司是空调设备的资产管理部门，并按照学校国有资产管理规章制度的要求，管理好学生宿舍空调设备，确保设备安全、完整，并提高空调设备的使用效率。

第四章 电费管理

第八条学生使用空调所产生的电费由学生付费。以寝室为单位采用“先预购电后使用”的方式，用电实行自愿消费原则，使用校园“一卡通”缴费购电，电价按照寝室照明用电价格标准执行。

第九条学生寝室安装空调后，学校提供的原照明线路免费用电量不变。

第五章日常管理

第十条空调设备的日常管理由后勤服务总公司负责。后勤服务总公司联系厂家或专业人员定期对空调进行检修、维护，其他任何人不得私自拆卸或维修。

第十一条空调设备由寝室成员共同参与管理。在使用过程中，如发现空调出现异常情况，如异常噪声、气味、烟雾、温度升高、漏电等现象，应及时停机，拨打空调上的保修电话直接报修并报宿舍楼值班室（或指定地点）备案。

第六章 违规处理

第十二条空调室内机上不得搁置、覆盖或悬挂任何其它物品。保持室外机出风口通畅，严禁踩压。不得在空调室内外机上随意涂抹、刻划。退宿验收时，空调、电表等相关设备如有人为损坏、遥控器遗失等异常情况均照价赔偿。空调主要零配件价格详见附件2。

第十三条住宿学生要自觉维护空调专线及相关设施完好与安全。学生工作部、保卫处、后勤服务总公司将定期安排人员巡查学生寝室空调使用情况，凡因使用不当或违规操作，造成人身伤害或设备损坏的，由责任人承担相应责任；责任人不明确的，由全体宿舍成员共同承担。如发现故意破坏空调设备及设施的，除照价赔偿外，还将按照有关规定对责任人给予相应处理。

第十四条学生工作部、各学院加强对宿舍空调使用安全的宣传教育，要求学生牢固树立安全用电意识，自觉做到用电安全，防止因用电不当引起触电或火灾等意外事故的发生。严禁私拉电线或私自在空调专用插座上使用其它电器。如发现从空调专用插座私接电源及相关违规操作，除将按照《西华大学学生纪律处分办法》严肃处理外，首次发现将对该寝室的空调停电3天，第二次发现将停电1周，第三次发现将停电半个月，第四次及以上发现将停电1个月。

第七章 附则

第十五条学校将根据本办法试行情况和管理需要适时修订。

第十六条若出现外围电力保障条件受限或学校内部电力设施超载、危及电网安全等情况，应服从学校统一电力调度，优先保证教学、生活等重要负载用电需求。

第十七条本办法由后勤服务总公司负责解释。

第十八条本办法自学校印发之日起试行。

附件1：

学生宿舍空调安全使用承诺书

我已经认真阅读《西华大学学生宿舍空调管理办法》并将严格遵守，自觉维护好空调设备，履行安全用电义务，不在空调设备插座上私拉乱接电源，确保空调设备正常运行和用电安全。如有违反，自愿接受学校相关处理，并承担由此带来的一切后果。

承诺人：

学院级专业班

学号  寝室

年  月  日

附件2：

学生宿舍空调主要零配件参考价

| 名称 | 参考价格 |
| --- | --- |
| 遥控器 | 90元/个 |
| 导风叶片 | 50元/片（含安装费） |
| 贯流风叶 | 150元/个（含安装费） |
| 内机面板 | 150元/个（含安装费） |
| 外机外壳 | 300元/个（含安装费） |

备注：以上价格为2017年参考价，具体价格以当年度实际价格为准。

| 西华大学党政办公室 | 2017年6月16日印 |
| --- | --- |
| 校对：谭佳 |